**График проведения гидропневматической (гидравлической) промывки**

**водопроводных сетей г. Бреста на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес водопровода** | **Д,**  **мм** | **L, м** | **Месяц, дата промывки** | | | | | | | |
| март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Ул. Высоковская | 500 | 610 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 600 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 480 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 450 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От Высоковской до пер. Брестских дивизий | 500 | 1100 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От пер. Брестских дивизий до ул. Красногвардейской | 500 | 635 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Светлая | 500 | 400 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Пионерская | 500 | 850 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 850 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 280 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Янки Купалы (от ул. Пионерской до Партизанского пр-та) | 315 | 2630 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Красногвардейская (до ул. Фортечной) | 150 | 1430 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Красногвардейская (до ул. Радужной) | 150 | 1250 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Боброва | 150 | 1080 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Северная | 200 | 885 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Республиканская | 225 | 550 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Скрипникова | 200 | 1100 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Я. Колоса | 300 | 650 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Стрелковый | 200 | 260 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Пушкинская (от ж/д до ул. Пионерской) | 150 | 630 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 480 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Сикорского | 150 | 1085 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 110 | 235 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 200 | 105 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 150 | 75 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Ул. Ломоносова | 150  160 | 450  90 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Ул. Шолохова | 150 | 550 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 100 | 290 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Ул. Калинина | 150 | 1100 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 100 | 350 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Ул. Фруктовая | 200 | 530 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 150 | 210 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 100 | 200 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Ул. Вишневая | 200 | 340 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 100 | 220 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская (от ул. Войкова до ул. Нефтяной) | 150 | 550 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 100 | 260 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | ул. Тришинская | 225 | 540 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 160 | 100 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | ул. Высокая | 200 | 600 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 150 | 200 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Киевская | 250 | 200 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 200 | 260 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 300 | 350 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Черняховского | 100 | 310 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 200 | 270 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Заводской 2-й пер | 200 | 360 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Я. Купалы (внутриквартальная) | 200 | 1360 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мошенского  (внутриквартальная) | 160 | 645 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 225 | 1755 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 200 | 700 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 150 | 500 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | ул. Березовская | 100 | 720 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Ул. Гагарина | 150 | 1740 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Ул. Краснознаменная | 250 | 625 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | ул. МОПРа | 200 | 450 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 150 | 530 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Ул. ул. Набережная. Ф. Скорины | 200 | 1025 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Б-р Шевченко | 200 | 400 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Ул. Кирова | 150 | 1910 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 200 | 260 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | ул. Халтурина | 150 | 685 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | ул. Куйбышева | 100 | 1100 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 200 | 400 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | ул. Буденного (от ул. Ленина до бульвара Космонавтов) | 100 | 720 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 150 | 180 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | ул. Леваневского | 100 | 550 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | ул. Гоголя (от ул. Зубачева до ул. Кирова) | 100 | 1100 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 150 | 1100 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 225 | 580 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 300 | 950 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  | ул. Сов. Конституции | 400 | 700 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 300 | 850 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 200 | 480 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | ул. Московская (от ул. Сов. Конституции до пр-т Партизанский) | 250 | 720 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | ул. Московская (от ул. Сов. Конституции до ул. Гаврилова) | 250 | 650 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | ул. Московская (внутридворовая сеть в квартале между ул. Сов.Конституции и Партизанским пр.) | 200 | 1350 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 100 | 380 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | ул. Московская (внутридворовая сеть в квартале между ул. Сов. Конституции и ул. Гаврилова) | 150 | 860 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 200 | 580 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | ул. Гаврилова | 400 | 1110 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 300 | 520 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | ул. Орловская | 400 | 950 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 300 | 720 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  | ул. Стафеева,  ул. Лактионова (до пр. Республики) | 300 | 2100 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  | Ул. 28 Июля | 300 | 610 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 150 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | ул. Луцкая | 300 | 845 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 225 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | ул. Октябрьской революции | 200 | 860 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Сквер Гришиани | 250 | 840 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Ул. Волгоградская (высокая сторона) | 200 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 100 | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | Ул. Кирпичная | 200 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Ул. Стародорожная | 225 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Ул. Свято-Афанасьевская | 200 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | ул. Гершонская | 100 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | ул. Учительская | 110 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |

Примечание: во избежание аварийных ситуаций, в связи с длительным сроком эксплуатации и старением материалов труб, в центральной части города будет производиться только гидравлическая промывка сетей водопровода (без компрессора).